江西省皮肤病专科医院设备维修配件采购意向／市场调研公告（第二次）

为更加全面了解产品性能及配置，符合医院设备日常维修使用需求，现对拟采购设备日常维修配件进行市场调研，欢迎符合条件的各产品厂（商）家参加。

- 一、项目内容

| 设备维修配件采购需求 一、技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 控制单价 （元） | 备注 | 参数/材质要求 |  |
| 1 | TDP加热管 | 150W | 根 | 100 | 维修配件 | TDP治疗仪专用，220V，150W |  |
| 2 | 病理取材台下水管 | 25# | 套 | 35 | 维修配件 | 不锈钢螺纹25# |  |
| 3 | 除颤仪电池 | D3 | 块 | 2900 | 维修配件 | D3 锂电池，输入100-240V、 1.8—0.8A |  |
| 4 | 电磁阀 | 310-24 | 个 | 230 | 维修配件 | B·GF-J型310-24V |  |
| 5 | 电磁阀 | JV12 | 个 | 230 | 维修配件 | B·GF-J型310-24V |  |
| 6 | 电磁阀 | 220V | 个 | 100 | 维修配件 | B·GF-J型310-24V迷尼型 |  |
| 7 | 阀门开关 | 4分 | 件 | 14.55 | 维修配件 | B·GF-J型不锈钢球阀。25型 |  |
| 8 | 滚轮式电磁阀 | 12V | 个 | 80 | 维修配件 | B·GF-J型310-24V滚轮式 |  |
| 9 | 轮子 | 2.5寸 | 个 | 10 | 维修配件 | 橡胶轮，带刹车，万向型 |  |
| 10 | 灌装机密封圈 |  | 个 | 100 | 维修配件 | 液体灌装机用 |  |
| 11 | 密封圈 | 32MM | 个 | 200 | 维修配件 | 液体灌装机用 |  |
| 12 | 密封圈 | 25MM | 个 | 100 | 维修配件 | 液体灌装机用 |  |
| 13 | 气瓶扳手阀 | w12 | 个 | 15.9 | 维修配件 | 氧气瓶专用，方头12mm |  |
| 14 | 全封闭薄膜过滤器 | FC50A | 个 | 280 | 维修配件 | 适配纯水机ROBⅡ型，反渗透膜过滤器 |  |
| 15 | 温控传感器 | PT100 | 个 | 80 | 维修配件 | 适用热喷机 |  |
| 16 | 温控传感器 | 110度 | 个 | 78 | 维修配件 | 适用热喷机 |  |
| 17 | 无影灯脚踩开关 | HS | 个 | 50 | 维修配件 | 单头KLO1L-I，脚踩两档 |  |
| 18 | 无影灯泡 | 24V/25W | 只 | 15 | 维修配件 | 适配单头KLO1L-I型无影灯，脚踩两档 |  |
| 19 | 无影灯泡 | 220-24V | 个 | 200 | 维修配件 | 适配单头KLO1L-I型无影灯，卤素灯泡 |  |
| 20 | 无影灯泡 | 24v150w | 只 | 200 | 维修配件 | 适配G7060型无影灯，卤素灯泡 |  |
| 21 | 紫外线灯管 | ZW30S117W | 根 | 55 | 维修配件 | ZW30S117W |  |
| 22 | 紫外线灯管 | ZW36S117W | 根 | 55 | 维修配件 | ZW36S117W |  |
| 23 | 雾化片 | 发雾片 | 片 | 45 | 维修配件 | 冷喷机用 |  |
| 24 | 雾化片 | 25*6mm | 片 | 45 | 维修配件 | 冷喷机用，谐振频率f=1.7士0.15MHz |  |
| 25 | 心电监护仪电池 | C100 | 块 | 650 | 维修配件 | 锂电池 C100型用 |  |
| 26 | 过滤网 | 37.5*27 | 个 | 100 | 维修配件 | KDSJ-B60空气消毒机 |  |
| 27 | 氧气阀门 | 4分 | 件 | 15.4 | 维修配件 | 四分全铜旋钮式阀门 |  |
| 28 | 中药熏蒸仪锅盖 | 22# | 个 | 450 | 维修配件 | LZ-200S中药熏蒸仪 |  |
| 29 | 船型开关 | 220V20A | 个 | 15 | 维修配件 | 绿色 |  |

- 二、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付地点 | 江西省皮肤病专科医院内。 |
| 2 | 配送服务期限 | 2年。 |
| 3 | 配送公司要求 | 非特殊情况，配送期间不得更换配送公司。 |
| 4 | 配送量 | 具体配送量以实际配送为准。 |
| 5 | 配送要求 | 成交供应商需授权专人配送，不接受邮寄。 |
| 6 | 配送价格 | 配送期内产品价格不得高于中标成交价。 |
| 7 | 配送结算 | 配送公司需按医院规定要求以实际配送量开具符合规定的发票，付款方式采用银行转账方式。 |
| 8 | 响应报价 | 响应报价不得高于最高限价。 |

三、报名须知

（一）报名（咨询）时间：自公告之日起5个工作日，过期不予受理。（工作时间上午：8时至11时，下午2时30分至16时30分）。

（二）厂商家资格要求

1.具有独立承担民事责任和相应履约的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.近三年内未被列入重大税收违法、政府采购严重违法失信行为记录等，在江西省皮肤病专科医院招投标的产品制造商或授权的代理商无不诚信行为或不良记录的（须纸质材料佐证）。

5.法律、行政法规规定的其他条件；

（三）报名材料

1.营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

2.法人授权委托人证明及被委托人身份证明；

3.生产企业需提供《医疗器械生产许可证》。

4.经营企业需提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证（如涉及第二类医疗器械）非医疗器械可不提供。

以上材料需加盖单位公章的复印件。

（四）报名结束后将对报名单位及产品资质进行综合审核，经审核符合要求的厂商家及产品方可参与询价,本项目不接受单品种报价.

（五）询价须知

- 1.询价现场递交的响应文件（一正一副），密封后加盖公司公章。包括：响应产品报价明细表、报名时要求的基础材料及商务要求的佐证资料。（所有复印件加盖公章）

- 2.询价小组在询价室宣布各公司所报的最终报价（多项以各项单价合计为最终报价）。如报价最低者有两个以上相同议价人，则当场组织报价最低且相同的询价人进行再次报价，但再次报价的金额不得高于前一次的报价，依此类推；

四、询价时间、地点：另行通知，迟到者视为放弃参与资格。

五、报名地址：城南大道2966号江西省皮肤病专科医院科研行政楼7楼采购办。

六、联系电话：0791-85223630(胡老师  王老师)