江西省皮肤病专科医院后勤维修配件采购意向／市场调研公告（第三次）

为更加全面了解产品性能及配置，符合医院日常维修使用需求，现对拟采购日常维修配件进行市场调研，欢迎符合条件的各产品厂（商）家参加。

- 一、项目内容

| 后勤（水电）维修配件采购需求 一、技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 控制单价 （元） | 备注 | 参数/材质要求 |  |
| 1 | 排风扇 | 30CM*60CM | 个 | 105 | 后勤配件 | 功率≥40W、电压220V、安装方式集成 |  |
| 2 | 人体感应吸顶灯 | 雷达人体感应声光控一体灯（白色圆形） | 个 | 30 | 后勤配件 | 雷达+声光控一体，白色圆形，色温≥6000K，感应距离≥5m |  |
| 3 | 电工工具包 | 普通帆布 | 个 | 21 | 后勤配件 | 普通帆布，多功能工具包 |  |
| 4 | 绝缘手套 | 高压防触电橡胶专用 | 双 | 56 | 后勤配件 | 橡胶绝缘，耐压≥1000V，中号 |  |
| 5 | 不锈钢管 | 32中*1.33mm | 米 | 66.2 | 后勤配件 | 304不锈钢，外径32mm，壁厚1.33mm |  |
| 6 | LED平板灯 | 600*600 | 套 | 118 | 后勤配件 | 平板灯，色温5700K，不可调光，功率40W |  |
| 7 | LED筒灯 | 6寸 20W | 个 | 17 | 后勤配件 | 色温≥6000K，开孔φ150-165mm |  |
| 8 | LED筒灯 | 6寸 | 个 | 25 | 后勤配件 | 色温≥6000K，开孔φ150-165mm，功率12W |  |
| 9 | PPR热熔管 | 25# | 根 | 28 | 后勤配件 | PPR冷水管，壁厚3.5mm，长度4m/根 |  |
| 10 | PPR热熔管 | 25# | 根 | 49 | 后勤配件 | PPR热水管，壁厚4.2mm，长度4m/根 |  |
| 11 | PVC线卡 | 12mm | 盒 | 18 | 后勤配件 | 圆形线卡，白色，≥100只/盒 |  |
| 12 | PVC线卡 | 2.5辅导线卡 | 盒 | 3 | 后勤配件 | 圆形线卡，白色，≥100只/盒 |  |
| 13 | 抽屉锁 | 连动锁 | 把 | 12 | 后勤配件 | 家具抽屉连动锁 |  |
| 14 | 单开开关 | 长方形 | 个 | 15 | 后勤配件 | 118型面板，单键开关，白色 |  |
| 15 | 单冷水龙头 | 高抛万向旋转防溅 | 套 | 65 | 后勤配件 | 不锈钢，高抛旋转出水口，进水编织软管长60cm |  |
| 16 | 电笔 | 智能测电多功能 | 支 | 10 | 后勤配件 | 智能感应式，非接触/接触两用，数显 |  |
| 17 | 电工胶布 | 黑色 | 卷 | 2 | 后勤配件 | PVC绝缘胶带，宽≥18mm，长≥10m |  |
| 18 | 电缆线 | 6平5芯 | 米 | 30 | 后勤配件 | 国标，铜芯，450/750V，颜色：黄、绿、红、蓝、黄绿 |  |
| 19 | 感应水龙头 | 电池 | 套 | 130 | 后勤配件 | 不锈钢/铜，感应距离5-25cm，使用电池供电 |  |
| 20 | 进水软管 | 100cm | 根 | 16 | 后勤配件 | 不锈钢编织，内管EPDM，两头4分螺帽 |  |
| 21 | 进水软管 | 60cm | 根 | 13 | 后勤配件 | 不锈钢编织，内管EPDM，两头4分螺帽 |  |
| 22 | 空开 | 4P 40A | 个 | 65 | 后勤配件 | 微型断路器，C型脱扣曲线 |  |
| 23 | 空开 | 2P C16漏电 | 个 | 58 | 后勤配件 | 带漏电保护，C型，30mA漏电动作电流 |  |
| 24 | 门锁 | 分体式 双弯不锈钢 | 套 | 80 | 后勤配件 | 不锈钢，双弯执手，适配木门 |  |
| 25 | 面板 | 五孔 | 个 | 13 | 后勤配件 | 10A，250V，白色，86型 |  |
| 26 | 明装盒 | 86型 插座 | 个 | 3 | 后勤配件 | PVC，白色，86型明装底盒 |  |
| 27 | 三角插头 | 16A | 只 | 9 | 后勤配件 | 三脚插头，适用线径2.5-4mm² |  |
| 28 | 生料带 | 加厚密封 | 卷 | 1.5 | 后勤配件 | 加厚型，聚四氟乙烯 |  |
| 29 | 水龙头 | 单冷 | 个 | 50 | 后勤配件 | 不锈钢，高脚款，单冷 |  |
| 30 | 下水软管 | 外径：32mm | 套 | 5 | 后勤配件 | PVC波纹管，外径32mm，长度可伸缩 |  |
| 31 | 线槽板 | 加厚型、白色 | 米 | 3.8 | 后勤配件 | PVC加厚型，白色，规格：24X14mm、20X10mm、30X15mm |  |
| 32 | 弯头 | 25#90度弯 | 个 | 2 | 后勤配件 | 热熔，材质PVC |  |
| 33 | 弯头 | 25#45度弯 | 个 | 2 | 后勤配件 | 热熔，材质PVC |  |
| 34 | 直接 | 63# | 个 | 58 | 后勤配件 | ppr热熔快接，铜螺纹 |  |
| 35 | 电热水龙头 | 插电 伸手热 | 套 | 290 | 后勤配件 | 即热式，下进水，功率≥3000W |  |
| 36 | 电热水龙头 | 816D | 个 | 210 | 后勤配件 | 即热式，型号816D，功率≥3000W |  |
| 37 | 空开盒 | 4-6P | 个 | 35 | 后勤配件 | PVC明装，可装4-6位断路器 |  |
| 38 | 角阀 | 4分 | 个 | 15 | 后勤配件 | 全铜，冷热水通用 |  |
| 39 | 截止阀 | 25# | 个 | 33 | 后勤配件 | PPR热熔，PN16，材质PPR |  |
| 40 | 钻头 | 6号 | 根 | 10 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，金属钻孔 |  |
| 41 | 钻头 | 三角开孔 | 盒 | 50 | 后勤配件 | 三角柄，≥10支/盒，金属钻孔，钻头尺寸：4mm 、 5mm 、6mm |  |
| 42 | 螺丝刀 | 两用8寸 | 把 | 12.5 | 后勤配件 | 十字/一字两用，全长约200mm |  |
| 43 | 螺丝刀 | 一字 8寸 | 把 | 37 | 后勤配件 | 一字批头，全长约200mm |  |
| 44 | 自攻螺丝 | 沉头黑色M3.5*20 | 盒 | 10 | 后勤配件 | 沉头，黑色，铁，≥400个/盒 |  |
| 45 | 自攻螺丝 | 沉头黑色M3.5*25 | 盒 | 10 | 后勤配件 | 沉头，黑色，铁，≥400个/盒 |  |
| 46 | 自攻螺丝 | 沉头黑色M3.5*40 | 盒 | 10 | 后勤配件 | 沉头，黑色，铁，≥300个/盒 |  |
| 47 | 铁锁 | 50mm挂锁 | 把 | 10.5 | 后勤配件 | 铁质，中型挂锁 |  |
| 48 | 扳手 | 氧气阀门配件扳手 | 个 | 24 | 后勤配件 | 氧气瓶专用扳手 |  |
| 49 | 扳手 | 8寸 | 把 | 29.9 | 后勤配件 | 碳钢，最大开口约24mm |  |
| 50 | 扳手 | 内六角 | 把 | 190 | 后勤配件 | 工业级，特长球头，不锈钢，9件套（1.5-10mm） |  |
| 51 | 扳手 | 10寸 | 把 | 39.9 | 后勤配件 | 碳钢 |  |
| 52 | 扳手 | 12寸活动 | 把 | 36 | 后勤配件 | 铸铁 |  |
| 53 | 扳手 | T型8mm | 把 | 52 | 后勤配件 | 铁，T型手柄 |  |
| 54 | 扳手 | T型6mm | 把 | 48 | 后勤配件 | 铁，T型手柄 |  |
| 55 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 60 | 后勤配件 | 碳钢，带剪切刃 |  |
| 56 | 应急灯 | 3507 | 个 | 48 | 后勤配件 | 双头LED应急灯，应急时间≥90分钟 |  |
| 57 | 三通 | 4分 | 只 | 18 | 后勤配件 | 全铜，内丝 |  |
| 58 | 三通 | PVC | 个 | 8 | 后勤配件 | PVC，粘接，32mm |  |
| 59 | 三通 | PVC | 个 | 9 | 后勤配件 | PVC，粘接，50mm |  |
| 60 | 三通 | PVC | 只 | 9 | 后勤配件 | PVC，粘接，63mm |  |
| 61 | 外丝 | 全铜 | 个 | 8 | 后勤配件 | 全铜，外螺纹 |  |
| 62 | 外丝 | 热熔25#4分 | 只 | 5 | 后勤配件 | PPR热熔，一端热熔25mm，一端4分外丝 |  |
| 63 | LED螺口灯泡 | 10W | 个 | 6.5 | 后勤配件 | 球泡，色温≥6000K，E27螺口 |  |
| 64 | 杀菌支架灯 | 紫外线灯 | 套 | 45 | 后勤配件 | 紫外线灯，1.2米，含支架 |  |
| 65 | 铜球阀 | 6分 | 个 | 20 | 后勤配件 | 全铜，两片式 |  |
| 66 | 缩节 | 下水管 | 个 | 8 | 后勤配件 | PVC下水管缩节，大小头 |  |
| 67 | 热熔阀芯 | 20 | 个 | 32 | 后勤配件 | PPR热熔球阀阀芯 |  |
| 68 | 门扣 | 4寸 | 付 | 3.5 | 后勤配件 | 不锈钢，搭扣 |  |
| 69 | 挂锁 | 50mm铜锁 | 把 | 40 | 后勤配件 | 铜锁，中型挂锁 |  |
| 70 | 管子钳 | 12寸 | 把 | 57 | 后勤配件 | 铸铁 |  |
| 71 | 管子钳 | 14寸 | 把 | 98 | 后勤配件 | 铸铁 |  |
| 72 | 头灯 | 强光超长续航锂电池 | 个 | 113 | 后勤配件 | 强光，锂电池，头戴式 |  |
| 73 | 切割机 | 手持式 | 把 | 195 | 后勤配件 | 功率≥710W，多功能 |  |
| 74 | 热熔器 |  | 台 | 292 | 后勤配件 | PPR热熔器，功率≥800W，含模头 |  |
| 75 | 万用表 |  | 套 | 135 | 后勤配件 | 数字万用表，带蜂鸣通断测试 |  |
| 76 | 扳手组 | 32件套筒 | 套 | 299 | 后勤配件 | 套筒组合工具 |  |
| 77 | 电钻 | 锤镐两用 | 套 | 354 | 后勤配件 | 功率≥2900AW， |  |
| 78 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 65 | 后勤配件 | 碳钢，剪切钳 |  |
| 79 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 79 | 后勤配件 | 碳钢，钢丝钳 |  |
| 80 | 羊角锤 | 0.5㎏ | 把 | 43 | 后勤配件 | 橡胶柄 |  |
| 81 | 卷尺 | 5米钢 | 把 | 18 | 后勤配件 | 钢卷尺，自锁功能 |  |
| 82 | 手扳锯 |  | 把 | 55 | 后勤配件 | ≥450mm |  |
| 83 | 电钻 | 手电钻 | 台 | 190 | 后勤配件 | 20V锂电，冲击功能 |  |
| 84 | 玻璃胶 | 中性硅酮密封胶 | 支 | 15 | 后勤配件 | ≥590ml/瓶， 透明 |  |
| 85 | 角磨机切割片 | 100型角磨机专用双网 | 片 | 1.4 | 后勤配件 | 双网增强，金属切割 |  |
| 86 | 冲击钻用钻头 | 6mm | 个 | 5.2 | 后勤配件 | 圆柄，两坑两槽，金属/混凝土 |  |
| 87 | 冲击钻用钻头 | 8mm | 个 | 5.2 | 后勤配件 | 圆柄，两坑两槽 |  |
| 88 | 冲击钻用钻头 | 10mm | 个 | 5.8 | 后勤配件 | 圆柄，两坑两槽 |  |
| 89 | 冲击钻用钻头 | 12mm | 个 | 5.8 | 后勤配件 | 圆柄，两坑两槽 |  |
| 90 | 冲击钻用钻头 | 14mm | 个 | 8 | 后勤配件 | 圆柄，两坑两槽 |  |
| 91 | 冲击钻用过墙钻 | 16mm | 个 | 18 | 后勤配件 | 圆柄，两坑两槽，过墙钻 |  |
| 92 | 冲击钻用过墙钻 | 20mm | 个 | 25 | 后勤配件 | 圆柄，两坑两槽，过墙钻 |  |
| 93 | 冲击钻用过墙钻 | 25mm | 个 | 34 | 后勤配件 | 圆柄，两坑两槽，过墙钻 |  |
| 94 | 手枪钻用钻头 | 4.5mm | 盒 | 60 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，≥10支/盒 |  |
| 95 | 手枪钻用钻头 | 3.5mm | 盒 | 50 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，≥10支/盒 |  |
| 96 | 手枪钻用钻头 | 2.5mm | 盒 | 40 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，≥10支/盒 |  |
| 97 | 手枪钻用钻头 | 5mm | 盒 | 70 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，≥10支/盒 |  |
| 98 | 手枪钻用钻头 | 7.5mm | 根 | 7 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，单支 |  |
| 99 | 手枪钻用钻头 | 12mm | 根 | 40 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，单支 |  |
| 100 | 手枪钻用钻头 | 14.5mm | 根 | 46 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，单支 |  |
| 101 | 手枪钻用钻头 | 6个 | 根 | 5.2 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，单支 |  |
| 102 | 手枪钻用钻头 | 8个 | 根 | 5.2 | 后勤配件 | 高速钢，直柄，单支 |  |
| 103 | 防水结构胶枪 | 常用型 | 把 | 70 | 后勤配件 | 防水结构胶专用，9寸 |  |
| 104 | 拨线钳 | 多齿 | 把 | 123 | 后勤配件 | 多功能剥线钳，0.2-6mm² |  |
| 105 | 铆钉枪 | 双把：17寸 | 把 | 60 | 后勤配件 | 双把式，拉铆枪 |  |
| 106 | 水泥钉 | 20mm | 盒 | 10 | 后勤配件 | 铁，≥500个/盒 |  |
| 107 | 水泥钉 | 25mm | 盒 | 10 | 后勤配件 | 铁，≥450个/盒 |  |
| 108 | 水泥钉 | 30mm | 盒 | 10 | 后勤配件 | 铁，≥300个/盒 |  |
| 109 | 水泥钉 | 60mm | 盒 | 10 | 后勤配件 | 铁，≥250个/盒 |  |
| 110 | 水泥钉 | 0.6/16mm | 斤 | 10 | 后勤配件 | 优质碳素钢 |  |
| 111 | 排水管弯头 | 32# | 个 | 1.2 | 后勤配件 | PVC，90度弯头，粘接 |  |
| 112 | 排水管直接 | 32# | 个 | 1 | 后勤配件 | PVC，直通，粘接 |  |
| 113 | 排水管固定卡 | 32# | 包 | 12 | 后勤配件 | PVC，U型卡，100个/包 |  |
| 114 | 存水弯 | 50# | 个 | 5 | 后勤配件 | PVC，P型/S型 |  |
| 115 | 热熔管外芽直接 | 25#4分 | 个 | 8 | 后勤配件 | PPR热熔，一端热熔25mm，一端4分外丝 |  |
| 116 | 热熔管直接 | 25# | 个 | 1 | 后勤配件 | PPR，直通，热熔连接 |  |
| 117 | 热熔管直接 | 15# | 个 | 1 | 后勤配件 | PPR，直通，热熔连接 |  |
| 118 | 热熔管内芽直接 | 25#4分 | 个 | 8 | 后勤配件 | PPR热熔，一端热熔25mm，一端4分内丝 |  |
| 119 | 热熔管内芽直接 | 15#内丝4分 | 个 | 8 | 后勤配件 | PPR热熔，一端热熔15mm，一端4分内丝 |  |
| 120 | 外丝直接 | 铜25#4分 | 个 | 5 | 后勤配件 | 全铜，一端25mm外丝，一端4分外丝 |  |
| 121 | 漏电开关 | 2P32A | 个 | 55 | 后勤配件 | 带漏电保护，C型，≥30mA |  |
| 122 | 铜阀芯 | 50# | 个 | 45 | 后勤配件 | 陶瓷阀芯，适配50mm口径阀门 |  |
| 123 | 缩接 | 4分 | 个 | 5 | 后勤配件 | PE材质，大小头 |  |
| 124 | 热熔管 | 15# | 个 | 23 | 后勤配件 | PPR冷水管，壁厚2.8mm，长度4m/根 |  |
| 125 | 热熔弯 | 15#外丝4分 | 个 | 8 | 后勤配件 | PPR热熔，一端热熔15mm，一端4分外丝 |  |
| 126 | 热熔弯 | 45度 | 个 | 12 | 后勤配件 | PPR |  |
| 127 | 三相断路器 | 80A | 套 | 290 | 后勤配件 | 3P，微型断路器，C型/D型 |  |
| 128 | 铁内丝弯头 | 25*20 | 个 | 15 | 后勤配件 | 铁质，内螺纹，大小头 |  |
| 129 | 铁变头 | 32 | 个 | 18 | 后勤配件 | 铁质，大小头 |  |
| 130 | 不锈钢插销 | 4寸14轴5mm | 套 | 5 | 后勤配件 | 不锈钢，轴径5mm |  |
| 131 | 不锈钢插销 | 6寸14轴6mm | 套 | 6 | 后勤配件 | 不锈钢，轴径6mm |  |
| 132 | 绝缘老虎钳 | 钢丝钳， | 把 | 78 | 后勤配件 | 耐压≥1000V |  |
| 133 | 铆钉 | 2.4*4mm | 盒 | 20 | 后勤配件 | 铁，≥1000个/盒 |  |
| 134 | 铆钉 | 2.4*8mm | 盒 | 25 | 后勤配件 | 铁，≥1000个/盒 |  |
| 135 | 插座检测仪 | 多功能220V电源插座测试仪 | 套 | 20 | 后勤配件 | 多功能，220V，检测相序、接地、漏电 |  |
| 136 | PPR管子割刀 | PPR剪刀 | 把 | 75 | 后勤配件 | 剪式，适用PPR管外径32-63mm |  |
| 137 | 裁纸刀片 | 锋利全黑刃 | 盒 | 10 | 后勤配件 | 锋利黑刃，≥10片/盒 |  |
| 138 | 热熔水管保温套 | 25# | 根 | 2.2 | 后勤配件 | 橡塑，厚度10mm，长度4m/根 |  |
| 139 | 下水管管帽 | 50# | 个 | 1 | 后勤配件 | PVC，外丝堵头 |  |
| 140 | 下水存水弯 | 50# | 个 | 6.6 | 后勤配件 | PVC，S型，粘接 |  |
| 141 | 电源插头转换器 | 一转六 | 个 | 58 | 后勤配件 | 插排式，额定功率≥2500W |  |
| 142 | 燕尾螺丝 | 镀锌 | 盒 | 15 | 后勤配件 | 镀锌，自钻螺丝，≥200个/盒 |  |
| 143 | 304不锈钢管箍 |  | 个 | 2 | 后勤配件 | 304不锈钢，宽度12mm，可调式 |  |
| 144 | 不锈钢风撑限位器 | 上悬窗伸缩杆上开 | 套 | 60 | 后勤配件 | 上悬窗用，伸缩杆，304不锈钢 |  |
| 145 | 膨胀螺丝 | 拉爆螺杆316加强膨胀螺栓吊 | 个 | 2 | 后勤配件 | 拉爆式，316不锈钢，套管直径约20mm，长度100mm |  |
| 146 | 线卡 | 加强钢钉 | 袋 | 8 | 后勤配件 | 钢钉固定，100个/袋，多规格混合 |  |
| 147 | 空气开关盒 | 4p25 | 个 | 35 | 后勤配件 | PVC明装，可装4位断路器 |  |
| 148 | LED灯 | 螺口防水型，暖黄光17W与40W | 个 | 25 | 后勤配件 | 防水型，暖黄光，E27螺口 |  |
| 149 | 灯头 | 户外防水型 | 个 | 3 | 后勤配件 | 防水型，暖黄光，E27螺口 |  |
| 150 | LED吸顶灯 | 雷达人体感应声光控一体灯（白色圆形） | 个 | 30 | 后勤配件 | 户外防水型，螺口灯座，48W |  |
| 151 | 不锈钢管箍 | 直径46-70mm | 个 | 2 | 后勤配件 | 304不锈钢 |  |
| 152 | 小便池感应器 | 不锈钢笑脸 | 套 | 230 | 后勤配件 | 不锈钢笑脸面板，普通阀，交流供电 |  |
| 153 | 不锈钢管 | 32管 | 米 | 66.2 | 后勤配件 | 304不锈钢，外径32mm，壁厚≥1.3mm |  |
| 154 | 测温枪 | 工业红外高精度（彩屏） | 把 | 500 | 后勤配件 | 工业红外，高精度，彩屏显示 |  |

- 二、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付地点 | 江西省皮肤病专科医院内。 |
| 2 | 配送服务期限 | 2年。 |
| 3 | 配送公司要求 | 非特殊情况，配送期间不得更换配送公司。 |
| 4 | 配送量 | 具体配送量以实际配送为准。 |
| 5 | 配送要求 | 成交供应商需授权专人配送，不接受邮寄。 |
| 6 | 配送价格 | 配送期内产品价格不得高于中标成交价。 |
| 7 | 配送结算 | 配送公司需按医院规定要求以实际配送量开具符合规定的发票，付款方式采用银行转账方式。 |
| 8 | 响应报价 | 响应报价不得高于最高限价。 |

三、报名须知

（一）报名（咨询）时间：自公告之日起5个工作日，过期不予受理。（工作时间上午：8时至11时，下午2时30分至16时30分）。

（二）厂商家资格要求

1.具有独立承担民事责任和相应履约的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.近三年内未被列入重大税收违法、政府采购严重违法失信行为记录等，在江西省皮肤病专科医院招投标的产品制造商或授权的代理商无不诚信行为或不良记录的（须纸质材料佐证）。

5.法律、行政法规规定的其他条件；

（三）报名材料

1.营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

2.法人授权委托人证明及被委托人身份证明；

以上材料需加盖单位公章的复印件。

（四）报名结束后将对报名单位及产品资质进行综合审核，经审核符合要求的厂商家及产品方可参与询价,本项目不接受单品种报价.

（五）询价须知

- 1.询价现场递交的响应文件（一正一副），密封后加盖公司公章。包括：响应产品报价明细表、报名时要求的基础材料及商务要求的佐证资料。（所有复印件加盖公章）

- 2.询价小组在询价室宣布各公司所报的最终报价（多项以各项单价合计为最终报价）。如报价最低者有两个以上相同议价人，则当场组织报价最低且相同的询价人进行再次报价，但再次报价的金额不得高于前一次的报价，依此类推；

四、询价时间、地点：另行通知，迟到者视为放弃参与资格。

五、报名地址：城南大道2966号江西省皮肤病专科医院科研行政楼7楼采购办。

六、联系电话：0791-85223630(胡老师  王老师)