医用离心机设备项目江西省皮肤病专科医院采购意向／市场调研公告

为更加全面了解产品性能及配置，符合临床使用需求，现对拟采购设备仪器进行市场调研，欢迎符合条件的各产品厂（商）家参加。

- 一、项目内容

| 序号 | 采购项目名称 | 用途及参数需求 | 数量 | 控制单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用离心机 | 1.用途：用于CGF（浓缩生长因子）的样本分离与提取。 2.制备程序：仪器可设CGF/PRP/PRF 制备程序，一键式操作。 3.装载量：≥8管。 4.单试管容量：8-15ml 5.最高转速：≥4000rpm。 6.转速控制精度：±20r/min。 7.转子及采血离心管为抗静电、防腐蚀材料，消除离心过程中对血细胞的影响，并能高压灭菌。 8.噪音≤60dB(A)。 | 1台 | 8 |

- 二、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付地点 | 江西省皮肤病专科医院内。 |
| 2 | 交付期限 | 除采购人有其他要求外，本项目交货期为自本项目合同签订生效之日起30个日历日内交货并安装调试完毕，本项目合同履行期限至运行维护期结束。 |
| 3 | 产品报价 | 以人民币报价（报价金额包含所有设备运输、安装、培训及调试所需水电等费用）。 |
| 4 | 产品质量要求 | 产品为全新未使用原装产品，符合国家行业规范标准及性能要求。 |
| 5 | 付款条件 | 合同签订后，所有合同下项目安装、调试、培训完毕，并经验收合格后开具符合规定要求的发票，支付合同总价的100%。付款方式采用银行转账方式。 |
| 6 | 安装调试 | 成交供应商负责设备的安装、调试、人员培训、提供设备操作规程及注意事项，成交供应商负责为采购人操作人员提供操作及维护培训,直至其能熟练独立操作。 |
| 7 | 验收 | 此项目为交钥匙项目。采购人组织相关人员对所投产品进行验收，若供货产品与所投产品使用范围及技术参数不一致时，不予验收。供货产品若经验收，但使用过程中出现因设备性能与所投产品性能不一致造成的不良后果，成交供应商需承担相关责任及赔偿经济损失。 |
| 8 | 售后服务 | 运行维护期满后，成交供应商须提供原厂5年及以上零配件供应服务及终身维修服务。 |
| 9 | 运行维护期 | 整机运行维护期：≥1年；从验收合格之日起计算。运行维护期内，设备故障产生的配件更换及维修维护等一切费用由成交供应商负担。同一设备同一故障两次维修未能解决，须更换同品牌同型号的新设备（运行维护期按更换新设备验收完成之日起计算），并在7天内提供备用机使用，运行维护期外维修只收取成本费，不收取人工技术费。 |
| 10 | 服务响应 | 工程师4小时内响应，48小时内到达医院并且解决问题。 |

三、报名须知

（一）报名（咨询）时间：自公告之日起5个工作日，过期不予受理。（工作时间上午：8时至11时，下午2时30分至16时30分）。

（二）厂商家资格要求

1.具有独立承担民事责任和相应履约的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.近三年内未被列入重大税收违法、政府采购严重违法失信行为记录等，在江西省皮肤病专科医院招投标的产品制造商或授权的代理商无不诚信行为或不良记录的（须纸质材料佐证）。

5.法律、行政法规规定的其他条件；

（三）报名材料

1.报名时须携带以下材料，按下述顺序列明目录、页码并装订成册；

2.材料封面包含内容：设备名称、参加调研厂（商）家名称、联系人及联系方式；

3.供应商三证资料、供应商法人代表授权委托书及委托代理人身份证复印件、联系电话；

4.产品三证资料（营业执照、生产许可证、注册证等，不作为医疗设备管理的产品请提供打印件依据）；

5.产品技术参数、介绍彩页、配置清单（有配套使用设备耗材的，请提供配套使用设备耗材的名称、规格型号、生产厂家及价格等详细信息）；

6.配套设备耗材请提供样品；

7.售后维修服务网点、联系方式、质保期及售后维修服务承诺；

8.所有资料均需提供质纸版加盖公司公章；

（四）报名结束后将对报名单位及产品资质进行综合审核，经审核符合要求的厂商家及产品方可参与询价,本项目不接受单品种报价.

（五）询价须知

- 1.询价现场递交的响应文件（一正一副），密封后加盖公司公章。包括：响应产品报价明细表、报名时要求的基础材料及商务要求的佐证资料。（所有复印件加盖公章）

- 2.询价小组在询价室宣布各公司所报的最终报价（多项以各项单价合计为最终报价）。如报价最低者有两个以上相同议价人，则当场组织报价最低且相同的询价人进行再次报价，但再次报价的金额不得高于前一次的报价，依此类推；

四、询价时间、地点：另行通知，迟到者视为放弃参与资格。

五、报名地址：城南大道2966号江西省皮肤病专科医院科研行政楼7楼采购办。

六、联系电话：0791-85223630(胡老师  王老师)